Podatkovna kartica izdelka

| PRODUKTNA INFORMACIJA | Uredba (EU) 626/2011 |
| --- | --- |
| Modelna oznaka: | CS-Z35UFEAW / CU-Z35UBEA |
| Proizvajalec | Panasonic Appliances Air-Conditioning R&D Malaysia Sdn. Bhd. Lot 2, Persiaran Tengku Ampuan, Sec. 21, Shah Alam Industrial Site, Selangor, Malaysia |
| Glasnost (notranja/zunanja enota) | 20 / 48 Db (A) |
| Hladilno sredstvo | R32 |
| Uhajanje hladilnega sredstva prispeva k podnebnim spremembam. Hladilno sredstvo z nižjim potencialom globalnega segrevanja (GWP), bo prispevalo manj k globalnemu segrevanju, kot hladilno sredstvo z višjim potencialom globalnega segrevanja, če uhaja v ozračje. Ta naprava vsebuje hladilno tekočino z GWP enako 675. To pomeni, da če bi 1kg te hladilne tekočine ušlo v ozračje, da bi bil vpliv na globalno segrevanje 675 – krat večji kot 1 kg CO₂, v obdobju 100 let. Nikoli ne poskušajte posegati v hladilni sistem sami, ali sami razstavljati naprave, ampak vedno kontaktirajte pooblaščenega serviserja. |  |
| Hlajenje |  |
| SEER | 8,10 |
| Razred energijske učinkovitosti | A++ |
| Pdesignc | 3,50 kW |
| Poraba energije 151 kWh letno, na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene namestitve. |  |  |
| Gretje |  |  |
| Način: | Povprečno |  |
| SCOP: | 4,60 |  |
| Razred energijske učinkovitosti: | A++ |  |
| Pdesignh: | 3,20 kW |  |
| Poraba energije: 974 kWh letno, na podlagi rezultatov standardnega preskusa. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe naprave in njene namestitve. Varnostna kapaciteta ogrevanja za izračun SCOP pri referenčnih pogojih: 0,6 kW |  |  |